## 作成要領
＜ 作 成 要 領 ＞
| 持 込 時 の 点 検 表 | [5 empty] | 事業所名 ： |  | 藤田建設株式会社 手取公園休憩所 作業所
[5 empty] | 点検日： |  | 2006 |  | 年 | 7 | 月 | 2 | 日 | ※ 下記該当機械に○を付ける
| 電 動 工 具 ・ 電 気 溶 接 機 等 | [12 empty] | 機 械 名
| 番 号 |  |  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 |  | 電動カンナ
点検事項
| アース線 | [12 empty] | ○ | 電動ドリル | bar: １ to 10
| 接地クランプ | [13 empty] | 電動丸のこ | bar: ２
| キャップタイヤ | [13 empty] | グラインダー等 | bar: １ to 10
| コネクタ | [13 empty] | アーク溶接機 | bar: １; ３; ５; ７; 10
| 接地端子の締結 | [13 empty] | ウインチ | bar: １ to 10
| 充電部の絶縁 | [13 empty] | 発電機 | bar: １ to 10
| 自動電撃防止装置 | [13 empty] | トランス | bar: ２
| 絶縁ホルダー | [13 empty] | コンプレッサー | bar: ２
| 溶接保護面 | [13 empty] | 送風機 | bar: ２
| 操作スイッチ | [13 empty] | ポンプ類 | bar: １ to ３; ６; ８ to 10
| 絶縁抵抗測定値 |  |  | 100 | 20 | 50 | 100 | 100 | 50 | 40 | 100 | 100 | 100 |  | ミキサー類
| 各種ブレーキの作動 | [13 empty] | コンベヤー | bar: ３; 10
| 手すり・囲い | [13 empty] | 吹付機
| フックのはずれ止め | [13 empty] | ボーリングマシン | bar: ３; 10
| ワイヤロープ･チェーン | [13 empty] | 振動コンパクター | bar: ３; 10
| 滑車 | [13 empty] | バイブレーター | bar: ３
| 回転部の囲い等 | [13 empty] | 鉄筋加工機 | bar: １; ４; ８ to ９
| 危険表示 | [13 empty] | 電動チェーンブロック
| そ の 他 | [13 empty] | その他
| 番 号 |  |  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10
点検事項
圧力スイッチ | bar: ３
安全弁 | bar: ３
圧力計 | bar: ３
| (注) | 1. | 持込機械等の届出は、当該機械を持込む会社(貸与を受けた会社が下請の場合はその会社)の代表者が
作業所長に届け出ること。
|  | 2. | 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ ㋹ 印を記入すること。
|  | 3. | 絶縁抵抗の測定については、測定値(ＭΩ)を記入すること。
|  | 4. | 持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。
その他必要な点検項目 を追記しチェックする
13
9
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
1
14
15
16
17
18
19
20

## 用紙
持 込 時 の 点 検 表 | [5 empty] | 事業所名 ： |  | 藤田建設株式会社 あすなろ県営住宅22号棟 作業所
|  |  |  | 点検日： |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ※ 下記該当機械に○を付ける
電 動 工 具 ・ 電 気 溶 接 機 等 | [12 empty] | 機 械 名
番 号 |  |  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 |  | 電動カンナ
点検事項
アース線 | [13 empty] | 電動ドリル
接地クランプ | [13 empty] | 電動丸のこ
キャップタイヤ | [13 empty] | グラインダー等
コネクタ | [13 empty] | アーク溶接機
接地端子の締結 | [13 empty] | ウインチ
充電部の絶縁 | [13 empty] | 発電機
自動電撃防止装置 | [13 empty] | トランス
絶縁ホルダー | [13 empty] | コンプレッサー
溶接保護面 | [13 empty] | 送風機
操作スイッチ | [13 empty] | ポンプ類
絶縁抵抗測定値 | [13 empty] | ミキサー類
各種ブレーキの作動 | [13 empty] | コンベヤー
手すり・囲い | [13 empty] | 吹付機
フックのはずれ止め | [13 empty] | ボーリングマシン
ワイヤロープ･チェーン | [13 empty] | 振動コンパクター
滑車 | [13 empty] | バイブレーター
回転部の囲い等 | [13 empty] | 鉄筋加工機
危険表示 | [13 empty] | 電動チェーンブロック
そ の 他 | [13 empty] | その他
番 号 |  |  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10
点検事項
(注) | 1. | 持込機械等の届出は、当該機械を持込む会社(貸与を受けた会社が下請の場合はその会社)の代表者が
作業所長に届け出ること。
| 2. | 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ ㋹ 印を記入すること。
| 3. | 絶縁抵抗の測定については、測定値(ＭΩ)を記入すること。
| 4. | 持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。
13
9
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
1
14
15
16
17
18
19
20